**Акт составлен «08» июля 2019 г.**

|  |
| --- |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Журавушка»» Асбестовского городского округа |

 (полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки,** **проблемы, рекомендации** |
| **Характеристика организации** |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | реквизиты документов | Устав утвержден распоряжением начальника Управления образованием Асбестовского городского округа от 24.04.2019 г. №11 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | реквизиты документов | Договор № 202 от 26.03.2015 г. о предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управленияСвидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ №300040 от 22.01.2014 г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением арендуемых зданий) |  | Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 66-66/030-66/030/3012015-3660/1 от 20.07.2015г.  |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;4) дата и № свидетельства об аккредитации | 1) лицензия на осуществление образовательной деятельности 66Л01 № 0004870 от 16.03.2016г. Регистрационный № 18375 от 16.03.2016, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно с приложение к лицензии 66 П01 № 0011921 на право осуществления образовательной деятельности от 16.03.2016;2)данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу;3)основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеобразовательной направленности. Общеобразовательная программа дополнительного образования по направлениям: физкультурно оздоровительной, социально – педагогической и художественной направленности.4) свидетельства о государственной аккредитации АА №176423, регистрационный номер 3474 выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочное. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены;на какой срок;2) отсутствуют | Виды реализуемых образовательных программ:- основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 2017-2021г., утверждена приказом заведующего № 85 от 02.06.2017г.;- общеобразовательные программы дополнительного образования по направленностям:- физкультурно-спортивная;- художественно-эстетическая;- социально-педагогическая |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Журавушка»» Асбестовского городского округа до 2020 года, утверждена педагогическим советом, протокол № 6 от 02.06.2017г. Соответствует требованиям. |
|  | Наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год. | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | Годовой план работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Журавушка»» Асбестовского городского округа на 2019-2020 учебный год, утвержден педагогическим советом, протокол № 4 от 07.06.2019г. Соответствует требованиям. |
|  | Количество зданий (объектов) организации | * 1. всего (единиц);
	2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);
	3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1) всего 2 здания;2) в том числе с массовым пребыванием людей 2 здания;3) с круглосуточным пребыванием людей зданий нет. |
|  | Условия работы образовательной организации  | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 1)организация работает в одну смену. 2)режим работы 10,5 часов, пять дней в неделю. |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации  | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
	2. количество классов по комплектованию;
	3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
	4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
	5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1. проектная допустимая численность обучающихся 247 человек;
2. по комплектованию 12 групп;
3. планируемое количество обучающихся на момент проверки 247 человек;
4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий нет;
5. наличие превышения допустимой численности воспитанников нет.
 |
|  | Укомплектованность организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;иные работники;3) наличие вакансий (указать). | 1) по штатному расписанию:- администрация – 3;- педагогические работники и специалисты-23,69;- иные работники – 34,98;2) по факту 58,0:  - администрация – 3;- педагогические работники и специалисты- 23,69;- иные работники – 34,98;3) вакансий нет  |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);
	2. кем и когда согласованы и утверждены;
	3. на какой срок
 | 1) План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год утвержден заведующим МБДОУ «Детский сад «Журавушка»», согласован с ГИБДД Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский», Управлением образованием Асбестовского городского округа ;2) План работы по профилактике травматизма и гибели детей на пожарах на 2019-2020 учебный год утвержден заведующим МБДОУ «Детский сад «Журавушка»», согласован с Управлением образованием Асбестовского городского округа 27.05.2019; |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт ревизии промывки канализационных колодцев и сетей № 1 от 17.06.2019г.Акт о проведении испытаний и промывки (продувки) трубопроводов системы отопления, узла водоподогревателя на прочность и герметичность № 1 от 17.06.2019г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащенность ученической мебелью - 100%; мебель соответствует соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7) |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Программно – методические комплексы 100% соответствуют ФГОС ДО, образовательной программы. |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерские в учреждении предусмотренные ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования не предусмотрены. |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
|  | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется физкультурный зал, готов. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования  | указать реквизиты сертификатов соответствия | спортивное оборудование имеется и соответствует установленным требованиям. Состояние оборудования и инвентаря соответствует требованиям. Акт-разрешение на проведение занятий в физкультурном зале на 2019-2020 учебный год от 26.06.2019г. |
|  | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки  |  | Спортивная площадка имеется, соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13  |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты | Акт о проведении испытания спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке на 2019-2020 учебный год от 26.06.2019. Оборудование соответствует ГОСТ. |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее- ГУ МЧС Росссии по Свердловской области). | Предписание/Акт 1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений. | предписаний нет |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ). | 1) обучение руководителя организации пожарному минимум;2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся (воспитанников) ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (воспитанниками) (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, перииичность проведения учений). | 1) заведующий МБДОУ «Детский сад «Журавушка»», прошел обучение по пожарному минимуму в 2017 году;2) ответственный за пожарную безопасность в МБДОУ «Детский сад «Журавушка»», заместитель заведующего по АХЧ прошел обучение в 2017 году;3) обучение сотрудников осуществляется через проведение плановых и внеплановых инструктажей по пожарной безопасности, теоретические и практические занятия в рамках 20 часовой программы обучения по гражданской обороне, проведение КШТ, в рамках Месячника обучения правилам пожарной безопасности среди населения.4) обучение воспитанников осуществляется через занятия ОБЖ – проведение Дня защиты детей (май, 2019 года), воспитательных мероприятий в рамках Недель пожарной безопасности, Месячника безопасности, Месячника обучения правилам пожарной безопасности среди населения;5) Проводятся эвакуационные обучения с воспитанниками не менее 2 раз в учебном году. Планируется проведение учебных тренировок в сентябре 2019 года, в мае 2020 года и по мере необходимости (февраль 2020 года). |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости их замена | 1) в соответствии с Правилами противопожарного режима все первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве;2) Журнал учета средств пожаротушения имеется;3) огнетушители (в количестве 16 штук) из них: ОП 10 штук ОУ- 6 штук) и гидроисправны. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;договор на обслуживание (указать реквизиты);5) наличие ответственного лица;6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) АПС и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре имеется (акт проверки работоспособности автоматических систем противопожарной защиты от 05.07.2019г.). Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок пожарной сигнализации имеется;2) вывод АПС на пульт пожарной части г. Асбеста произведен октябре 2014 г. согласно заключенного договора с ООО «ОКО-ТЦ» от 05.08.2014 г. № 516-14/м;3) обеспечение круглосуточного противопожарного мониторинга, дублирование сигнала пожар на пульт централизованного наблюдения (договор от 19.01.2018)4) договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (охранно - пожарной) сигнализации от 28.01.2019 №б/н заключен с ООО «Тройка»5) ответственный по ППБ, Булыгина Н.Н., заместитель заведующего по административно-хозяйственной деятельности;6)речевое оповещение, договор на обслуживание от 28.01.2019 заключен с ООО «Тройкой».   |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Протокол от 26.02.2019 измерения сопротивления изоляции электрических проводок и кабельных линий напряжением до 1000 В.Протокол от 26.02.2019 проверки наличия цепи между заземлениями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтрально. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | 1) Противопожарный гидрант находится в 100м. от здания за ограждением территории, между Ленина 4 и Ленина 6 на тротуаре.2) Противопожарный гидрант находится в 32м., от здания за ограждением территории, Ленина 8/2 (с торца). |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности имеется.Зарегистрирована ОНД Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский УНД ГУ МЧС России по Свердловской области от 03.03.2015 Г. № 65409-000-Т0-00002 |
|  | Профилактика пожарной безопасности | 1)Наличие утвержденного общего плана работы по профилактике ППР ( постановление РФ № 390)2)Наличие приказа о назначении общественного инспектора на новый учебный год( указать реквизиты);3)наличие уголков пожарной безопасности и их оформление (общих, классных);4) наличие кабинета ОБЖ , класса по ПБ;5)наличие в учреждении учебных видеофильмов, видеороликов методической и другой литературы по ППБ;6) участие в городских мероприятиях и областных конкурсах;7) работа ДЮП в общеобразовательных организациях, взаимодействие с дошкольными образовательными организациями ( для общеобразовательных организаций);8)освещенность проводимых мероприятий по ПБ в СМИ( газета, радио, телевидение) | 1)План работы по профиилактиике ППР от 27.05.2019г. 2) Приказ о назначении общественного инспектора № 11-О/д от 09.01.2019г.3) имеется4) имеется5) имеется6)март,2019г. участие в муниципальном конкурсе « Неопалимая купина»7)нет8)все мероприятия освещены на сайте детского сада |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт 1)количество выданных мероприятий по устранению нарушений;2)количество устраненных нарушений;3)количество неустраненных нарушений;4)количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;5)наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);6) отчеты об устранении нарушений. | Предписаний нет. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1)обучение руководителя организации(;2)наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников; 4)обучение обучающихся (воспитанников). | 1) заведующий МБДОУ «Детский сад «Журавушка»» прошел обучение 22.04.2019 г.;2) ответственным за организацию санитарно-гигиенического обучения работников назначена заведующий МБДОУ «Детский сад «Журавушка»» (приказ от 22.04.2019г. №29), прошла обучение 22.04.2019г.;3) работники прошли обучение в количестве 35 человека: 26 человек в 2018 году и 9 человек в 2019 году (имеются отметки в медицинских книжках работников). Договор на проведение гигиенического обучения и аттестации работников от 28 января 2019 года № 22/359;4) обучение воспитанников осуществляется через образовательный процесс – занятия по ознакомлению с окружающим миром, физической культуры, ОБЖ, воспитательный процесс - мероприятия по здоровому образу жизни, привитие культурно – гигиенических навыков. |
|  | Организация питания обучающихся (воспитанников)  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:- за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);- договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | 1) в детском саду имеется пищеблок;2) пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью в соответствии с Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13;3) акт обследования оборудования пищеблока от 03 июля 2019 года, ООО « Торгтехника плюс»;4) горячее питание воспитанников осуществляется в групповых помещениях детского сада; Договоры на поставку продуктов питания:- Договор на поставку овощей №3 от 01.07.2019 г. – И.П. Саидова- Договор на поставку молочной продукции № 03 от 01.07.2019 г. – ЗАО «Новопышминское»- Договор на поставку хлебобулочных изделий № 01 от 09.01.2019г. – «Первоуральский хлебокомбинат»- договор на продукты питания № 03 от 01.07.2019г. – ИП Чибиисов О.В-Договор на поставку мясной продукции № 3 от 01.07.2019г. ИП Коркина5) охват горячим питанием воспитанников составляет 100%;6) пищеблок паспортизирован. |
|  | Оборудование организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | в детском саду функционируют облучатели бактерицидные - 3шт., для обеззараживания воздуха в групповых помещениях – кварцевая лампа «Солнышко» - 2 шт. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | установлены фильтры для очистки и обеззараживания воды на пищеблоке и на вводе в здание |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | акт обследования технического состояния вентиляции детского сада от 07.06.2019г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание);3) обеспеченность медицинским персоналом. | 1) имеется медицинский кабинет: - медицинский кабинет;- процедурный кабинет;2)Заключен договор безвозмезного пользования с детской поликлиникой от 09.01.2017 г.Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 04.12.2014г., серия Н0002935 № ЛО-66-01-223035 выдана Федеральной Службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;3) Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ СО «Детская городская больница город Асбест» в лице фельдшера И.Л.Золиной. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | указать реквизиты | работ на системе водоснабжения не было, проблем с качеством питьевой воды в Асбестовском городском округе, организации нет |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | Медицинские осмотры сотрудников проводятся в соответствии с установленным графиком. Июнь, 2019г. |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | Акт о( технического осмотра ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта от 11.02.2019 года, замечаний нет. |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2)вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);3)назначение ответственного в организации;4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5)КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);6)КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)КТС имеется и исправна;2)КТС выведена на пульт ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Свердловской области;3) ответственный Булыгина Н.Е. заместитель заведующего по административно-хозяйственной деятельности;4) договор на оказание охранных услуг от 28.01.2019  |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время:предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож),заключен договор (наименование организации);2) в ночное время:предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож),заключен договор (наименование организации). | 1) в дневное время – охранник ЧОО «Виктория, система контроля и ограничения доступа (домофоны)2) в ночное время - сторож (предусмотрено 3 ставки в штатном расписании). |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | 1)Начаты работы по замене ограждения по перииметру; |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру);3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации;5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) система видеонаблюдения установлена по периметру здания организации;2) по периметру 12 камер и внутри здания 1;3) вывод изображения на монитор;4) ответственный Холзакова Ю.А., заведующий МБДОУ «Детский сад «Журавушка»»;5) договора на обслуживание видеонаблюдения с ООО « Тройка» № 1 от 28.01.2019г. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;
	2. договор на обслуживание (указать реквизиты)
 | 1) система контроля и ограничения доступа (домофон);2) Договор № 1 от 28.01.2019г. с ИП «Брусниицын Д.Ю. |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации;2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся  | 1) ответственным за обучение антитеррористической защищенности назначена воспитатель, прошла обучение в марте 2017 года (удостоверение № 118 от 20.03.2017);2) обучение сотрудников осуществляется через теоретические и практические занятия в рамках 39 часовой программы обучения по гражданской обороне, проведение КШТ, Дня Защиты детей;3) обучение воспитанников осуществляется через занятия ОБЖ – проведение Дня защиты детей (май, 2019 года), беседы и минутки по личной безопасности. С информацией по антитеррористической безопасности родители могут познакомиться на сайте детского сада «Журавушка». |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;2) исправность | 1) на здании установлено 8 светильников ДРЛ, в исправном состоянии;2) освещение исправно. |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | паспорт разработан, согласован вподразделениях: 1)Управлениия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской областии;2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управлениие Федеральной службы безопасности Росии по Свердловской области (дата).4) иных (указать)( дата)  |  Паспорт безопасности (антитеррористической и противодиверсионной защищенности) учреждения имеется, согласован с - отделением в г. Асбесте УФСБ России по Свердловской области 14.05.2018г.;- Начальником Асбестовского ОВО – филиала ФГКУ « УВО ВНГ России по Свердловской области от 25.04.2018г.;- Начальником ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО в.В.Дуброво , ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, Рефтиинского УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области 15.05.2018г. |
| **Информационная безопасность** |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | нет |
|  | Наличие в организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | Договор с ООО «Интерсат» от 28.01.2019 № 1/2019 |
| 1.
 | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет. |  | 5 компьютеров подключены к сети Интернет |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | Договора с провайдером нет  |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) NetPolice - co стороны учреждения2) компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтры |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт проверки исправности контентной фильтраци от 19.06.2019г. № 41 |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | приказ заведующего от 09.01.2019 № 3/1«Об информационной безопасности интернет ресурсов» |
| **Безопасность дорожного движения** |
|  | Безопасность школьных перевозок | численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию | Перевозка детей автобусами не предусмотрена |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);2) паспорт утвержден (дата);3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата);4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) имеется Паспорт дорожной безопасности (в том числе визуализированный паспорт);2) паспорт утвержден июнь 2019г.;3) паспорт согласован в Госавтоинспекции июнь 2019г.4) паспорт согласован Начальником Управления образованием июнь 2019г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Имеется тренировочная площадка по обучению детей правилам дорожного движения: уличная, наличие учебно-тренировочного перекрестка переносного. |
|  | Наличие класса «Светофор» |  |  Имеется кабинет «Светофор» |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | уголки безопасности дорожного движения имеются в 12 группах и в галерее детского сада общий уголок по безопасности дорожного движения |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерациии | в соответствии с установленными требованиями | безопасность улично-дорожной сети, прилегающей к детскому саду, обеспечена в соответствии с установленными требованиями. Установлен знак, при въезде в ДОУ «Движение запрещено» |
|  | Обучение несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации | 1)Кадровое обеспечение2)материально техническое обеспечение образовательной деятельностии | 1) Имеется ответственный за профилактику и предупреждение дорожно- транспортного травматизма2) МТО 100% |
| **Охрана труда** |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | ответственное лицо за охрану труда в детском саду Косова О.Г., старший воспитатель, приказ от 01.07.2019 № 59  |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор утвержден 09.01.2017г., зарегистрирован в ГКУ СЗН Свердловской области «Асбестовский центр занятости».  |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
	2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
 | специалисты, обученные по 40-часовой программе по охране труда:1)Холзакова Ю.А., заведующий, удостоверение № 14-0437 от 20.02.2017г.;2) Булыгина Н.Е., заместитель заведующего, удостоверение № 2886 от 20.02.2017г ;3) Косова О.Г., старший воспитатель, удостоверение №274/19 от 29.03.2019 г.;4) Чемезова А.В., воспитатель, удостоверение № 2884 от 20.02.2017г;5) Тюшева Л.А., воспитатель, удостоверение № 2885 от 20.02.2017г. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в организации |  | Имеется план работы по охране труда и профилактике детского травматизма в детском саду, утверждении заведующим МБДОУ «Детский сад «Журавушка»» АГО от 09.01.2019г. № 8/1. |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции по охране труда утверждены приказом заведующего № 57 от 24.06.2019 г.:- инструкция по охране труда при эксплуатации автоматизированной стиральной машины;- инструкция по охране труда при эксплуатации компьютеров, принтеров, ксероксов;- инструкция по охране труда по эксплуатации лампы бактерицидной ОБН – 150;- инструкция по охране труда при переносе кипятка;- инструкция по охране труда при мытье посуды;- инструкция по охране труда при мытье окон и снятии штор;- инструкция по охране труда при работе с тканью;- инструкция по охране труда при эксплуатации электрического утюга;- инструкция по охране труда при эксплуатации котла пищеварочного электрического;- инструкция по охране труда при эксплуатации кухонной электроплиты;- инструкция по охране труда при эксплуатации электромясорубки;- инструкция по охране труда при эксплуатации холодильного оборудования;- инструкция по охране труда при эксплуатации жарочного шкафа, пекарского шкафа;- инструкция по охране труда при кулинарных работах;- инструкция по охране труда при эксплуатации электроосковороды;- инструкция по охране труда при эксплуатации электрокипятильника непрерывного действия;- инструкция по охране труда при переносе пищи с пищеблока;- инструкция по охране труда при проведении работ на высоте;- инструкция по охране труда по применению лестницы – стремянки;- инструкция по охране труда при эксплуатации обогревателя настенного;- инструкция по охране труда при эксплуатации вентилятора оконного;- инструкция по охране труда при эксплуатации пылесоса;- инструкция по охране труда при эксплуатации морозильника – ларя;- инструкция по охране труда при мытье пола;- инструкция по охране труда во время субботника;- инструкция по охране труда при эксплуатации электрического проточного водонагревателя ; - инструкция по охране труда при эксплуатации увлажнителя воздуха;**-** Правила для родителей (законных представителей) по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности детей;**-** инструкция по охране труда при перевозке воспитанников автомобильным транспортом; **-** инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований; - инструкция по охране жизни, здоровья воспитанников во время труда на огороде, в цветнике; - инструкция по охране жизни, здоровья детей по передвижению по детскому саду;**-** инструкция по охране жизни, здоровья детей в групповых помещениях;**-** инструкция по охране жизни, здоровья воспитанников при организации занятий с воспитанниками;**-** инструкция по охране жизни, здоровья детей при проведения занятий по изодеятельности;**-** инструкция по охране жизни, здоровья детей при организации музыкальных занятий;**-** инструкция по охране жизни, здоровья детей при организации физкультурных занятий в зале;**-** инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и подвижным играм;**-** инструкция по охране труда при проведении занятий с воспитанниками в кабинетах;**-** инструкция по охране жизни, здоровья воспитанников на прогулочных площадках, во время целевых прогулок и экскурсий;**-** инструкция по охране труда при массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, спектаклей и др.). |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Журналы по проведению инструктажей по охране труда:1) журнал вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте для педагогических и технических работников учреждения; 2) журнал по охране труда на рабочем месте; 3) журнал противопожарного инструктажа. |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | инструктажи по охране труда проводятся два раза в год в январе и июле текущего учебного года и по мере необходимости |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;
	2. количество аттестованных рабочих мест;
	3. количество неаттестованных рабочих мест,
	4. планируемые сроки аттестации
 | 1) количество рабочих мест: 53;2) количество аттестованных рабочих мест: в 2018г. – 37;3) количество не аттестованных рабочих мест: 0;4) планируемые сроки проведения оценки специальных условий труда: ноябрь 2023 г. |
| **Ремонтные работы** |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | капитальный ремонт не проводился, но отремонтирована кровля, начата работа по замене ограждения |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | В группах 5,7,9 и пиищеблок. |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | Перспективный план капитального ремонта детского сада на 2017-2020 годы:1)2019 год – замена ограждения; 2) ремонт фасада и отмостки здания |
| **Противодействие коррупции** |
|  | Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции | Мероприятия по организации мер по предупреждению и противодействию коррупции | Разработана документация по Антикоррупции на основании приказа № 17-о/д от 04.04.2016г.: 1)Положение об антикоррупционной политике2)Положение о конфликте интересов работников3)Порядок уведомления о фактах обращения4)Карта коррупционных рисков5)План мероприятий по противодействию коррупции 6)Кодекс этики работников7)Положение о комиссии по противодействию коррупции8)Памятка для родителей и граждан и вся информация представлена на сайте ДОУ9)План минимизации антикоррупционных рисков. 10)Положение об обмене подарками.11) Приказ о реализации мер по предупреждению коррупции;12)Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;13)Кодекс профессиональной этики педагогических работнииков |