# Акт составлен «08» июля 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Журавушка»» Асбестовского городского округа

(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика организации |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | реквизиты документов | Устав утвержден распоряжением начальника Управления образованием Асбестовского городского округа от 24.04.2019 г. №11 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | реквизиты документов | Договор № 202 от 26.03.2015 г. о предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ №300040 от 22.01.2014 г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением арендуемых зданий) |  | Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 66-66/030-66/030/3012015-3660/1 от 20.07.2015г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации | 1) лицензия на осуществление образовательной деятельности 66Л01 № 0004870 от 16.03.2016г. Регистрационный № 18375 от 16.03.2016, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно с приложение к лицензии 66 П01 № 0011921 на право осуществления образовательной деятельности от 16.03.2016; 2)данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу; 3)основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеобразовательной направленности. Общеобразовательная программа дополнительного образования по направлениям: физкультурно оздоровительной, социально – педагогической и художественной направленности. 4) свидетельства о государственной аккредитации АА №176423, регистрационный номер 3474 выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочное. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Виды реализуемых образовательных программ: - основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 2017-2021г., утверждена приказом заведующего № 85 от 02.06.2017г.; - общеобразовательные программы дополнительного образования по направленностям: - физкультурно-спортивная; - художественно-эстетическая; - социально-педагогическая |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Журавушка»» Асбестовского городского округа до 2020 года, утверждена педагогическим советом, протокол № 6 от 02.06.2017г. Соответствует требованиям. |
|  | Наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год. | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Годовой план работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Журавушка»» Асбестовского городского округа на 2019-2020 учебный год, утвержден педагогическим советом, протокол № 4 от 07.06.2019г. Соответствует требованиям. |
|  | Количество зданий (объектов) организации | - всего (единиц); - в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) всего 2 здания; 2) в том числе с массовым пребыванием людей 2 здания; 3) с круглосуточным пребыванием людей зданий нет. |
|  | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1)организация работает в одну смену. 2)режим работы 10,5 часов, пять дней в неделю. |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | - проектная допустимая численность обучающихся 247 человек; - по комплектованию 12 групп; - планируемое количество обучающихся на момент проверки 247 человек; - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий нет; - наличие превышения допустимой численности воспитанников нет. |
|  | Укомплектованность организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; иные работники; 3) наличие вакансий (указать). | 1) по штатному расписанию: - администрация – 3; - педагогические работники и специалисты-23,69; - иные работники – 34,98; 2) по факту 58,0: - администрация – 3; - педагогические работники и специалисты- 23,69; - иные работники – 34,98; 3) вакансий нет |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | - наличие (перечислить); - кем и когда согласованы и утверждены; - на какой срок | 1) План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год утвержден заведующим МБДОУ «Детский сад «Журавушка»», согласован с ГИБДД Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский», Управлением образованием Асбестовского городского округа ; 2) План работы по профилактике травматизма и гибели детей на пожарах на 2019-2020 учебный год утвержден заведующим МБДОУ «Детский сад «Журавушка»», согласован с Управлением образованием Асбестовского городского округа 27.05.2019; |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт ревизии промывки канализационных колодцев и сетей № 1 от 17.06.2019г. Акт о проведении испытаний и промывки (продувки) трубопроводов системы отопления, узла водоподогревателя на прочность и герметичность № 1 от 17.06.2019г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащенность ученической мебелью - 100%; мебель соответствует соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7) |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Программно – методические комплексы 100% соответствуют ФГОС ДО, образовательной программы. |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерские в учреждении предусмотренные ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования не предусмотрены. |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется физкультурный зал, готов. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | спортивное оборудование имеется и соответствует установленным требованиям. Состояние оборудования и инвентаря соответствует требованиям. Акт-разрешение на проведение занятий в физкультурном зале на 2019-2020 учебный год от 26.06.2019г. |
|  | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Спортивная площадка имеется, соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты | Акт о проведении испытания спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке на 2019-2020 учебный год от 26.06.2019. Оборудование соответствует ГОСТ. |
| Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее- ГУ МЧС Росссии по Свердловской области). | Предписание/Акт 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений. | предписаний нет |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ). | 1) обучение руководителя организации пожарному минимум; 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся (воспитанников) ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (воспитанниками) (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, перииичность проведения учений). | 1) заведующий МБДОУ «Детский сад «Журавушка»», прошел обучение по пожарному минимуму в 2017 году; 2) ответственный за пожарную безопасность в МБДОУ «Детский сад «Журавушка»», заместитель заведующего по АХЧ прошел обучение в 2017 году; 3) обучение сотрудников осуществляется через проведение плановых и внеплановых инструктажей по пожарной безопасности, теоретические и практические занятия в рамках 20 часовой программы обучения по гражданской обороне, проведение КШТ, в рамках Месячника обучения правилам пожарной безопасности среди населения. 4) обучение воспитанников осуществляется через занятия ОБЖ – проведение Дня защиты детей (май, 2019 года), воспитательных мероприятий в рамках Недель пожарной безопасности, Месячника безопасности, Месячника обучения правилам пожарной безопасности среди населения; 5) Проводятся эвакуационные обучения с воспитанниками не менее 2 раз в учебном году. Планируется проведение учебных тренировок в сентябре 2019 года, в мае 2020 года и по мере необходимости (февраль 2020 года). |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости их замена | 1) в соответствии с Правилами противопожарного режима все первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве; 2) Журнал учета средств пожаротушения имеется; 3) огнетушители (в количестве 16 штук) из них: ОП 10 штук ОУ- 6 штук) и гидроисправны. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) АПС и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре имеется (акт проверки работоспособности автоматических систем противопожарной защиты от 05.07.2019г.). Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок пожарной сигнализации имеется; 2) вывод АПС на пульт пожарной части г. Асбеста произведен октябре 2014 г. согласно заключенного договора с ООО «ОКО-ТЦ» от 05.08.2014 г. № 516-14/м; 3) обеспечение круглосуточного противопожарного мониторинга, дублирование сигнала пожар на пульт централизованного наблюдения (договор от 19.01.2018) 4) договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (охранно - пожарной) сигнализации от 28.01.2019 №б/н заключен с ООО «Тройка» 5) ответственный по ППБ, Булыгина Н.Н., заместитель заведующего по административно-хозяйственной деятельности; 6)речевое оповещение, договор на обслуживание от 28.01.2019 заключен с ООО «Тройкой». |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Протокол от 26.02.2019 измерения сопротивления изоляции электрических проводок и кабельных линий напряжением до 1000 В. Протокол от 26.02.2019 проверки наличия цепи между заземлениями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтрально. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) Противопожарный гидрант находится в 100м. от здания за ограждением территории, между Ленина 4 и Ленина 6 на тротуаре. 2) Противопожарный гидрант находится в 32м., от здания за ограждением территории, Ленина 8/2 (с торца). |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности имеется. Зарегистрирована ОНД Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский УНД ГУ МЧС России по Свердловской области от 03.03.2015 Г. № 65409-000-Т0-00002 |
|  | Профилактика пожарной безопасности | 1)Наличие утвержденного общего плана работы по профилактике ППР ( постановление РФ № 390) 2)Наличие приказа о назначении общественного инспектора на новый учебный год( указать реквизиты); 3)наличие уголков пожарной безопасности и их оформление (общих, классных); 4) наличие кабинета ОБЖ , класса по ПБ; 5)наличие в учреждении учебных видеофильмов, видеороликов методической и другой литературы по ППБ; 6) участие в городских мероприятиях и областных конкурсах; 7) работа ДЮП в общеобразовательных организациях, взаимодействие с дошкольными образовательными организациями ( для общеобразовательных организаций); 8)освещенность проводимых мероприятий по ПБ в СМИ( газета, радио, телевидение) | 1)План работы по профиилактиике ППР от 27.05.2019г. 2) Приказ о назначении общественного инспектора № 11-О/д от 09.01.2019г. 3) имеется 4) имеется 5) имеется 6)март,2019г. участие в муниципальном конкурсе « Неопалимая купина» 7)нет 8)все мероприятия освещены на сайте детского сада |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт 1)количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2)количество устраненных нарушений; 3)количество неустраненных нарушений; 4)количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5)наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений. | Предписаний нет. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1)обучение руководителя организации(; 2)наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4)обучение обучающихся (воспитанников). | 1) заведующий МБДОУ «Детский сад «Журавушка»» прошел обучение 22.04.2019 г.; 2) ответственным за организацию санитарно-гигиенического обучения работников назначена заведующий МБДОУ «Детский сад «Журавушка»» (приказ от 22.04.2019г. №29), прошла обучение 22.04.2019г.; 3) работники прошли обучение в количестве 35 человека: 26 человек в 2018 году и 9 человек в 2019 году (имеются отметки в медицинских книжках работников). Договор на проведение гигиенического обучения и аттестации работников от 28 января 2019 года № 22/359; 4) обучение воспитанников осуществляется через образовательный процесс – занятия по ознакомлению с окружающим миром, физической культуры, ОБЖ, воспитательный процесс - мероприятия по здоровому образу жизни, привитие культурно – гигиенических навыков. |
|  | Организация питания обучающихся (воспитанников) | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) в детском саду имеется пищеблок; 2) пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью в соответствии с Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13; 3) акт обследования оборудования пищеблока от 03 июля 2019 года, ООО « Торгтехника плюс»; 4) горячее питание воспитанников осуществляется в групповых помещениях детского сада; Договоры на поставку продуктов питания: - Договор на поставку овощей №3 от 01.07.2019 г. – И.П. Саидова - Договор на поставку молочной продукции № 03 от 01.07.2019 г. – ЗАО «Новопышминское» - Договор на поставку хлебобулочных изделий № 01 от 09.01.2019г. – «Первоуральский хлебокомбинат» - договор на продукты питания № 03 от 01.07.2019г. – ИП Чибиисов О.В -Договор на поставку мясной продукции № 3 от 01.07.2019г. ИП Коркина 5) охват горячим питанием воспитанников составляет 100%; 6) пищеблок паспортизирован. |
|  | Оборудование организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | в детском саду функционируют облучатели бактерицидные - 3шт., для обеззараживания воздуха в групповых помещениях – кварцевая лампа «Солнышко» - 2 шт. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | установлены фильтры для очистки и обеззараживания воды на пищеблоке и на вводе в здание |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | акт обследования технического состояния вентиляции детского сада от 07.06.2019г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание); 3) обеспеченность медицинским персоналом. | 1) имеется медицинский кабинет: - медицинский кабинет; - процедурный кабинет; 2)Заключен договор безвозмезного пользования с детской поликлиникой от 09.01.2017 г. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 04.12.2014г., серия Н0002935 № ЛО-66-01-223035 выдана Федеральной Службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития; 3) Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ СО «Детская городская больница город Асбест» в лице фельдшера И.Л.Золиной. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | указать реквизиты | работ на системе водоснабжения не было, проблем с качеством питьевой воды в Асбестовском городском округе, организации нет |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | Медицинские осмотры сотрудников проводятся в соответствии с установленным графиком. Июнь, 2019г. |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт о( технического осмотра ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта от 11.02.2019 года, замечаний нет. |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2)вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3)назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5)КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6)КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)КТС имеется и исправна; 2)КТС выведена на пульт ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Свердловской области; 3) ответственный Булыгина Н.Е. заместитель заведующего по административно-хозяйственной деятельности; 4) договор на оказание охранных услуг от 28.01.2019 |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож), заключен договор (наименование организации); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож), заключен договор (наименование организации). | 1) в дневное время – охранник ЧОО «Виктория, система контроля и ограничения доступа (домофоны) 2) в ночное время - сторож (предусмотрено 3 ставки в штатном расписании). |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1)Начаты работы по замене ограждения по перииметру; |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) система видеонаблюдения установлена по периметру здания организации; 2) по периметру 12 камер и внутри здания 1; 3) вывод изображения на монитор; 4) ответственный Холзакова Ю.А., заведующий МБДОУ «Детский сад «Журавушка»»; 5) договора на обслуживание видеонаблюдения с ООО « Тройка» № 1 от 28.01.2019г. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | - наименование контрольно-пропускной системы; - договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) система контроля и ограничения доступа (домофон); 2) Договор № 1 от 28.01.2019г. с ИП «Брусниицын Д.Ю. |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1) ответственным за обучение антитеррористической защищенности назначена воспитатель, прошла обучение в марте 2017 года (удостоверение № 118 от 20.03.2017); 2) обучение сотрудников осуществляется через теоретические и практические занятия в рамках 39 часовой программы обучения по гражданской обороне, проведение КШТ, Дня Защиты детей; 3) обучение воспитанников осуществляется через занятия ОБЖ – проведение Дня защиты детей (май, 2019 года), беседы и минутки по личной безопасности. С информацией по антитеррористической безопасности родители могут познакомиться на сайте детского сада «Журавушка». |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | 1) на здании установлено 8 светильников ДРЛ, в исправном состоянии; 2) освещение исправно. |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1)Управлениия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской областии; 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управлениие Федеральной службы безопасности Росии по Свердловской области (дата). 4) иных (указать)( дата) | Паспорт безопасности (антитеррористической и противодиверсионной защищенности) учреждения имеется, согласован с - отделением в г. Асбесте УФСБ России по Свердловской области 14.05.2018г.; - Начальником Асбестовского ОВО – филиала ФГКУ « УВО ВНГ России по Свердловской области от 25.04.2018г.; - Начальником ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО в.В.Дуброво , ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, Рефтиинского УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области 15.05.2018г. |
| Информационная безопасность |  |  |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | нет |
|  | Наличие в организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | Договор с ООО «Интерсат» от 28.01.2019 № 1/2019 |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет. |  | 5 компьютеров подключены к сети Интернет |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | Договора с провайдером нет |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) NetPolice - co стороны учреждения 2) компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтры |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт проверки исправности контентной фильтраци от 19.06.2019г. № 41 |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | приказ заведующего от 09.01.2019 № 3/1«Об информационной безопасности интернет ресурсов» |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |
|  | Безопасность школьных перевозок | численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию | Перевозка детей автобусами не предусмотрена |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) имеется Паспорт дорожной безопасности (в том числе визуализированный паспорт); 2) паспорт утвержден июнь 2019г.; 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции июнь 2019г. 4) паспорт согласован Начальником Управления образованием июнь 2019г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Имеется тренировочная площадка по обучению детей правилам дорожного движения: уличная, наличие учебно-тренировочного перекрестка переносного. |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Имеется кабинет «Светофор» |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | уголки безопасности дорожного движения имеются в 12 группах и в галерее детского сада общий уголок по безопасности дорожного движения |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерациии | в соответствии с установленными требованиями | безопасность улично-дорожной сети, прилегающей к детскому саду, обеспечена в соответствии с установленными требованиями. Установлен знак, при въезде в ДОУ «Движение запрещено» |
|  | Обучение несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации | 1)Кадровое обеспечение 2)материально техническое обеспечение образовательной деятельностии | 1) Имеется ответственный за профилактику и предупреждение дорожно- транспортного травматизма 2) МТО 100% |
| Охрана труда |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | ответственное лицо за охрану труда в детском саду Косова О.Г., старший воспитатель, приказ от 01.07.2019 № 59 |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор утвержден 09.01.2017г., зарегистрирован в ГКУ СЗН Свердловской области «Асбестовский центр занятости». |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | - обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); - обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | специалисты, обученные по 40-часовой программе по охране труда: 1)Холзакова Ю.А., заведующий, удостоверение № 14-0437 от 20.02.2017г.; 2) Булыгина Н.Е., заместитель заведующего, удостоверение № 2886 от 20.02.2017г ; 3) Косова О.Г., старший воспитатель, удостоверение №274/19 от 29.03.2019 г.; 4) Чемезова А.В., воспитатель, удостоверение № 2884 от 20.02.2017г; 5) Тюшева Л.А., воспитатель, удостоверение № 2885 от 20.02.2017г. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в организации |  | Имеется план работы по охране труда и профилактике детского травматизма в детском саду, утверждении заведующим МБДОУ «Детский сад «Журавушка»» АГО от 09.01.2019г. № 8/1. |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции по охране труда утверждены приказом заведующего № 57 от 24.06.2019 г.: - инструкция по охране труда при эксплуатации автоматизированной стиральной машины; - инструкция по охране труда при эксплуатации компьютеров, принтеров, ксероксов; - инструкция по охране труда по эксплуатации лампы бактерицидной ОБН – 150; - инструкция по охране труда при переносе кипятка; - инструкция по охране труда при мытье посуды; - инструкция по охране труда при мытье окон и снятии штор; - инструкция по охране труда при работе с тканью; - инструкция по охране труда при эксплуатации электрического утюга; - инструкция по охране труда при эксплуатации котла пищеварочного электрического; - инструкция по охране труда при эксплуатации кухонной электроплиты; - инструкция по охране труда при эксплуатации электромясорубки; - инструкция по охране труда при эксплуатации холодильного оборудования; - инструкция по охране труда при эксплуатации жарочного шкафа, пекарского шкафа; - инструкция по охране труда при кулинарных работах; - инструкция по охране труда при эксплуатации электроосковороды; - инструкция по охране труда при эксплуатации электрокипятильника непрерывного действия; - инструкция по охране труда при переносе пищи с пищеблока; - инструкция по охране труда при проведении работ на высоте; - инструкция по охране труда по применению лестницы – стремянки; - инструкция по охране труда при эксплуатации обогревателя настенного; - инструкция по охране труда при эксплуатации вентилятора оконного; - инструкция по охране труда при эксплуатации пылесоса; - инструкция по охране труда при эксплуатации морозильника – ларя; - инструкция по охране труда при мытье пола; - инструкция по охране труда во время субботника; - инструкция по охране труда при эксплуатации электрического проточного водонагревателя ; - инструкция по охране труда при эксплуатации увлажнителя воздуха; - Правила для родителей (законных представителей) по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности детей; - инструкция по охране труда при перевозке воспитанников автомобильным транспортом; - инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований; - инструкция по охране жизни, здоровья воспитанников во время труда на огороде, в цветнике; - инструкция по охране жизни, здоровья детей по передвижению по детскому саду; - инструкция по охране жизни, здоровья детей в групповых помещениях; - инструкция по охране жизни, здоровья воспитанников при организации занятий с воспитанниками; - инструкция по охране жизни, здоровья детей при проведения занятий по изодеятельности; - инструкция по охране жизни, здоровья детей при организации музыкальных занятий; - инструкция по охране жизни, здоровья детей при организации физкультурных занятий в зале; - инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и подвижным играм; - инструкция по охране труда при проведении занятий с воспитанниками в кабинетах; - инструкция по охране жизни, здоровья воспитанников на прогулочных площадках, во время целевых прогулок и экскурсий; - инструкция по охране труда при массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, спектаклей и др.). |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Журналы по проведению инструктажей по охране труда: 1) журнал вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте для педагогических и технических работников учреждения; 2) журнал по охране труда на рабочем месте; 3) журнал противопожарного инструктажа. |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | инструктажи по охране труда проводятся два раза в год в январе и июле текущего учебного года и по мере необходимости |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест, - планируемые сроки аттестации | 1) количество рабочих мест: 53; 2) количество аттестованных рабочих мест: в 2018г. – 37; 3) количество не аттестованных рабочих мест: 0; 4) планируемые сроки проведения оценки специальных условий труда: ноябрь 2023 г. |
| Ремонтные работы |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | капитальный ремонт не проводился, но отремонтирована кровля, начата работа по замене ограждения |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | В группах 5,7,9 и пиищеблок. |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | Перспективный план капитального ремонта детского сада на 2017-2020 годы: 1)2019 год – замена ограждения; 2) ремонт фасада и отмостки здания |
| Противодействие коррупции |  |  |  |
|  | Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции | Мероприятия по организации мер по предупреждению и противодействию коррупции | Разработана документация по Антикоррупции на основании приказа № 17-о/д от 04.04.2016г.: 1)Положение об антикоррупционной политике 2)Положение о конфликте интересов работников 3)Порядок уведомления о фактах обращения 4)Карта коррупционных рисков 5)План мероприятий по противодействию коррупции 6)Кодекс этики работников 7)Положение о комиссии по противодействию коррупции 8)Памятка для родителей и граждан и вся информация представлена на сайте ДОУ 9)План минимизации антикоррупционных рисков. 10)Положение об обмене подарками. 11) Приказ о реализации мер по предупреждению коррупции; 12)Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; 13)Кодекс профессиональной этики педагогических работнииков |